## Sheet1
A4-3区新增消火栓、C区堆场新增消防水箱清单
序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 消防栓 |  | 个 | 4 | 含管道拆除、新增、阀门安装及调整等 A4-3区使用
2 | 不锈钢水箱 | 10m³/个 | 个 | 4 | C区堆场使用
3 | 阀门等配件 |  | 项 | 4 | C区堆场使用
4 | 原有消防管网连接处拆除 |  | 项 | 4 | C区堆场使用
5 | 室外消防管网施工 | DN150 | m | 200 | C区堆场使用
6 | 破路及恢复 |  | m | 200 | 按现有道路标准恢复